一、吸引活检针：

型号：21G—25G

长度：50mm—200mm

材质：不锈钢

特点用途：适用于组织穿刺，细胞学活检

年用量：150

二、导引导丝：

直径：（外径）0.014英寸、0.018英寸、0.035英寸

长度：130mm--260mm

特点用途：强支撑导丝，不锈钢，能满足外周膝上、膝下等病变血管开通，以及腹腔内动脉病变如肾动脉等部位使用。

年用量：10

三、外周血管支架：

输送器长度：80cm--100cm

支架长度：20mm—100mm

支架直径：4/5/6/7/8mm（用于肾动脉或下肢动脉等部位动脉性疾病）；10mm —14mm（用于髂静脉等及其他部位静脉性疾病）

特点用途：适用于髂动脉、股浅动脉及近腘段等病变；髂静脉等静脉病变。

年用量：10

四、翻山鞘 （导引鞘）

用于下肢长短病变时材料支撑及翻山治疗等，直径5F,6F,7F,8F,长度45,65,90cm

年用量：15