免打结倒刺缝线

一、参数

1.线体材质：可吸收性材质和不可吸收材质

- 2.线体倒刺：线体为切割成倒刺和压制成倒刺

- 3.完全吸收时间 ：90到180天之间和不吸收

- 4.张力强度维持时间：14到60天之间和永久提供张力

- 5.缝线颜色：未染色或染色

- 6.线体有抗菌抗菌涂层

- 7.线长：15cm-45cm

- 8.线径（缝线粗细）：2#、1#、0#、2-0、3-0、4-0

9.针型：圆针，反角针

10.缝针材质：合金钢

11.针线组合类型：单针或双针款

12.包装规格： 1根/包

二、年用量：50