T.E.D抗血栓压力带

一、技术参数

★1.原装进口

★2.莱卡弹力丝材质，采用圆周镶嵌编织法编织而成，确保不易滑脱

3.大腿内侧有三角缓冲区，防止形成止血带；腘窝处压力释放，防止损伤与皮肤表面较近的腘静脉；袋状后跟定位，确保穿着准确；足尖开口设计

★4.经过临床验证并建议的梯度压力，可以有效预防深静脉血栓形成，压力从脚踝到大腿符合“金标准“压力值：18mmHg-14mmHg-8mmHg-10mmHg-8mmHg，提供文献支持

★5.经过临床验证可以增加138.4%的股静脉血流速度，并减少48%的静脉扩张，提供文献支持

★6.安徽省内有厂家销售代表进行临床技术学术支持，经销商由统一平台管理，确保稳定有序

二、年用量：300