模型技术参数

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数要求 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏兼气管插管模拟人生 | 本系列产品提供ALS急救技能训练操作，主要功能是心肺复苏（CPR）和气道管理，心电监护和除颤起搏训练功能。其核心模块由全身人体模型、大屏幕彩显液晶电脑显示器或组成，是简易、实用的ALS培训工具。 执行标准：美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准。 一、头颈 1、 模仿亚洲人头部解剖结构，具有逼真的牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉、声带结构等； 2、 瞳孔观察，模拟颈动脉自主搏动； 3、 可经口、鼻进行氧气吸入、模拟吸痰的训练； 4、 特殊口腔护理。 二、气道 1、可以用仰头举颏法、推举下颌法等方法开放气道，只有开放气道后才能进行人工呼吸，以强调开放气道重要性。 2、 可进行ALS气道管理技术：面罩通气；口咽导管；鼻咽导管等；气管内插管； 3、可进行口对口、简易呼吸器对口、呼吸机对口等多种通气方式。 三、胸部 1、系统内置38种正常和异常的心电图（提供操作界面截图佐证）； 2、CPR按压，按压阻力模拟真人； 3、 可接真实心电监护，使用真实除颤仪； 4、 精准的胸部解剖标志，以保证能准确确定胸外按压的位置。 四、四肢 1、血压测量：见BPSim模块 2、 静脉穿刺：高度仿真，精细柔软并有富有弹性，上臂肌肉注射及静脉穿刺，穿刺正确有明显落空感并有回血，皮肤及血管可更换。 五、急救情景仿真系统 1、 包含三个标准化模块，均可与其他产品配套使用。 2、 CPRSim模块 2.1、 可实时监控按压次数、按压频率、按压位置及按压深度（提供操作界面截图佐证）； 2.2、 可实时监控吹气次数、吹气频率和吹气量； 2.3、 可自动判断人工呼吸和胸外按压的比例是否正确； 2.4、 具有打印操作记录功能。 3、BPSim模块 3.1、 在血压测量手臂上可以用真实血压计及听诊器进行无创血压测量； 3.2、 具有Korotkoff Gap音； 3.3、 压力值采用动态毫米汞柱显示，血压设定值可以精确到1毫米汞柱； 3.4、 收缩压和舒张压在0-300mmHg之间连续可调； 3.5、 收缩压和舒张压可以分开设定； 3.6、 可以根据教学情况任意调整收缩压、舒张压和脉搏频率的数值； 3.7、 音量大小可根据具体情况调节； 3.8、 收缩压、舒张压、音量和心率在液晶屏上同时显示，模拟汞柱动态显示、可直观地表示袖带压力的变化过程； 3.9、 自动校准，低功耗，待机10分钟后系统自动关机，普通市售碱性电池可以连续使用1学期以上。 ECGSim模块 3.10、 可接真实心电监护仪，可动态显示六导联心电数据；内部储存有正常心电图、窦性心律失常、异位心律、病理性传导阻滞、药物影响、扑动和颤动等六大类38种心电波形、最多可存储1000种波形； 3.11、 三种心电选择方式：菜单方式、快捷菜单方式和直接输入方式；中英文切换功能，具有模拟除颤功能（提供操作界面截图佐证）； 3.12、 可进行病例编辑，设置初始心电和等待心电。 3.13、 低功耗，待机10分钟后系统自动关机。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 骨髓穿刺模型 | 1、仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位； 3、可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 脓肿鉴别与切除操作模块 | 1、模块有两个病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，供辨别诊断(鉴别诊断) 2、可进行脓肿切开，切开后可观察内有两个窦道以及不同形状的脓液，状态逼真 3、 进行术后伤口处理的练习 | 台 | 10 |  |
| 4 | 皮脂腺囊肿切除操作模块 | 1、皮脂腺囊肿切除术练习模块外观逼真，内有包膜完整的两个囊肿 2、可练习皮脂腺囊肿切除术 3、可进行伤口处理练习 | 台 | 10 |  |
| 5 | 脂肪瘤切除操作模块 | 1、脂肪瘤切除术练习模块外观逼真，内置二个大小相仿的脂肪瘤 2、可练习切除脂肪瘤 3、可模拟进行伤口处理 | 台 | 10 |  |
| 6 | 中心静脉置管模型 | 可用于中心静脉穿刺插管技术的操作训练 解剖结构精确，与真人一般大小，有明显的体表标志，包括：胸骨上切迹、胸锁乳突肌、锁骨、右侧肋骨。 3、模型右侧颈部深面有逼真的血管结构，主要包括：颈总动脉、颈内静脉、颈外静脉及锁骨下静脉等。 4、可模拟颈动脉的搏动，触诊搏动明显 5、中心静脉穿刺插管：锁骨下静脉穿刺，颈内静脉穿刺。 6、皮肤和静脉可更换，进针有明显的落空感，穿刺成功可有红色液体流出 | 台 | 1 |  |
| 7 | 乳腺脓肿切开操作模型 | 1、乳房模型显示病变： 1.1、乳房脓肿 一侧乳房肿块，位于乳房外上象限，皮肤表面充血，粉红色，质地软，可移动，有波动感，穿刺有脓液，约3*3cm大小。 1.2、乳晕下脓肿 位于乳房内下象限，皮肤表面充血，粉红色，质地软，可移动，有波动感，穿刺有脓液，约2*2cm大小。 2、模型尺寸：自然大小 3、材质：进口优质热塑混合胶材料制作工艺 | 台 | 1 |  |
| 8 | 后穹窿穿刺模型 | 子宫直肠陷凹血囊，直肠水囊是一个囊性结构，其上连接了两根引流管，用于往内注入液体。 产品主要功能： 1、本仿真模型采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实。 2、由外皮、固定腹腔脏器、子宫、子宫直肠凹血囊、阴道、直肠水囊、支架组成 3、外皮套在整个模型的外部，固定腹腔脏器的装置用于将各功能脏器固定在它们各自的位置上 4、子宫直肠陷凹水囊、直肠水囊、子宫、阴道四个部分镶嵌在固定腹腔脏器装置内。 5、支架用于托起整个模型，保持模型臀部抬高，便于操作 6、于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 7、操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 8、操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 9、后穹窿穿刺模块：共3块，模型内模块已经注入模拟血液，另外备用2块模块为空的，需要注入液体可更换使用。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 四部触诊模型型 | 1、本仿真模型采用优质材料制成，外观形象，材质柔软有弹性，手感逼真 2、可充气调整腹部隆起，可进行四步触诊法训练与考核 3、可进行阴道检查与肛查以确定胎位 4、骨盆测量 | 台 | 1 |  |
| 10 | 儿童腰椎穿刺模型 | 1.此模型为5岁儿童1：1人体比例，皮肤柔软、弹性强，人体解剖结构准确。 2.精确模拟了后下脊椎，带脊柱和脊髓。脊柱可灌装液体，模拟脑脊液。 3.模拟人必须取正确体位后（取弓形侧卧位），方可进行腰椎穿刺训练。 4.可进行各穿刺点的准确触摸定位，穿刺时应有阻抗感。 5.可以练习腰椎穿刺硬膜外阻滞、腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 6.独特的设计使操作时具有真实的阻滞感和落空感并可以抽取脑脊液。 本公司长期供应耗材供用户选购。 ★学员可通过手机或平板，不需要安装软件，扫描视频、说明书二维码观看产品操作视频和内容。 ★为保证产品质量及服务生产厂家为： AAA级信用单位、高新技术企业证书，全国质量信用优秀企业证书，售后服务五星级企业证书，提供厂家 ISO9001、BS-OHSAS18001、ISO14001认证证书； | 台 | 1 |  |
| 11 | 儿童气管穿管操作模型 | 1、逼真的儿童口、咽、气管以及两肺（塑料囊袋）和胃（塑料囊袋）等解剖结构 2、可经口、鼻气管插管， 3、人工呼吸面罩通气 4、经口鼻腔气道液体吸引 5、儿童头颈可后仰，以便开放气道 6、可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确 7、检验气管插管正确与否：导管插入气管，充气时将使双肺膨胀（塑料囊袋）；如果导管误插入食管，充气时将使胃膨胀（塑料囊袋）。 8、可以进行打开气道练习和复苏球-面罩，复苏球-插管之间通气练习。 9、材料特点：本模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成，具有形态逼真、操作真实、结构合理、牢固耐用和消毒清洗不变形等特点。 ★学员可通过手机或平板，不需要安装软件，扫描视频、说明书二维码观看产品操作视频和内容。 ★为保证产品质量及服务生产厂家为： AAA级信用单位、高新技术企业证书，全国质量信用优秀企业证书，售后服务五星级企业证书，提供厂家 ISO9001、BS-OHSAS18001、ISO14001认证证书； | 台 | 1 |  |
| 12 | 静脉手臂 | 1、手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉、前臂正中静脉等 2、可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 3、可进行三角肌部位的肌肉注射。 4、上肢可旋转180°，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。 5、进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 6、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。 7、静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。 8、该款模型由仿真手臂与蠕动泵（电子血液循环装置）组成，具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能，能够根据需要调节血液输出速度，具有操作真实、功能强大等特点。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 女病人导尿模型 | 1、模仿中年妇女的外生殖器的会阴，大腿处于外展位。 2、模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。 3、小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。 4、当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力。 5、当导尿管进入膀胱时，模拟尿液将从导管中流出。 6、科技型膀胱冲洗发操作练习。 7、模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理 8、灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠 9、臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换 10、大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换 | 台 | 1 |  |
| 14 | 半身人模型 | 执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准 功能特点： 1、解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观 2、人工手位胸外按压，正确的按压深度至少5cm,不超过6cm： · 按压深度正确，有正确蜂鸣提示 · 按压深度过小，有报警蜂鸣提示 3、模拟标准气道开放 4、人工口对口呼吸（吹气）： · 吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断（潮气量标准≤500ml/600ml-1000ml≤） 5、操作频率：最新国际标准：100-120次/分 6、操作方式：训练操作 7、电源状态：电池 材料特点：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形，拆装更换方便等特点，其材料达到国外同等水平。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 肌内注射 | 1、模型具有骨性标志、三角肌与电子警示系统组成为主要功能 2、该模型可穿在学员肩膀上，适合两个学生一组练习：一个充当护士，一个充当病人。 3、模拟仿真成人肩膀上肢结构，设计精巧轻便，与真实环境更加接近。同时，皮肤质感非常逼真，进针痕迹不明显。 4、可练习三角肌肌内注射与上臂皮下注射操作 5、模型解剖精确，注射位置深度过深均有红色灯光显示及电子报警声提示。 6、允许注入模拟液体，由排液管排出。 | 台 | 1 |  |
| 16 | 灌肠模型 | 1、模拟长期卧床病人或者年老无力的排便病人。 2、形象逼真、可显示标准的灌肠体位。 3、可以注射甘油进行灌肠（从腹部侧方的排液管流出）。 4、腹壁可打开，可从透明的肠内看到灌肠导管的末端。 5、将模拟粪便放入肠内，再用恰当的技巧进行人工取便。 6、仿真人尺寸大小、解剖结构准确。 7、模型结构便于拆装、清洗。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 股静脉穿刺模型 | 1、骨髓穿刺练习： · 体表标志明显：髌骨、胫骨及胫骨粗隆。 · 骨穿刺操作针感逼真，进入后会有落空感，相应模拟骨髓会流出。 · 皮肤、骨可更换。 2、股静脉穿刺练习： · 可触及的股动脉博动。 · 有明显的落空感及静脉回流、确定深静脉穿刺插入的正确位置。 · 注射部位模块可更换。 | 台 | 1 |  |