## 介入科耗材
参数要求
序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 品牌 | 性能结构及组成 | 适用范围 | 年用量
1 | 腔静脉滤器 | 各规格 | 套 | 国产 | 产品由输送系统和滤器组成，输送系统分为经颈静脉/锁骨下静脉型和经股静脉型。滤器预装在存储管中，滤器由镍钛合金制成，输送系统包括导引鞘、扩张器和推进器。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架寿命三年。 | 适用长时间窗与短时间窗不同疾病的下腔静脉系统内栓子过滤 | 30
| 滤器回收装置 | 导管长度100cm，圈套器直径:6-10，9-15，12-20，18-30，27-45mm，导管直径:6/7F | 套 | 国产 | 产品由圈套器套件、输送导入装置等组成。 | 适用于取出下腔静脉滤器、取出异物等 | 30
| 使用科室： |  |  |  | 国资科：