可吸收性缝线参数

1.线体材质：可吸收性材质

2.完全吸收时间 ：42天

3.张力强度维持时间：10-14天

4.缝线颜色：未染色或染色

5.线长：40-75cm

6.线径：3-0

7.针型：圆针、圆体角针、角针

8.年用量：500根

9.进口品牌