艾绒灸头参数

1、艾绒PH值：5—10。

2、艾绒水份：艾绒的水分应满足10%-20%。

3、牛皮纸耐温性能：在210℃±5℃的环境下，艾绒不会燃烧。

4、参考尺寸：40mm*40mm*52mm（±2mm）。

5、三面透气，共58个透气针孔，针孔直径要求1-2mm。

6、年用量：5000