| 名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- |
| 前列腺小体外泄蛋白检测试剂盒(胶体金法) | 1、最低检测限：不高于1.2ng/ml； 2、准确度：相对偏差在±15%以内； 3、线性范围：试剂的线性范围为1.2-10.0ng/mL，在此线性范围内，线性相关系数r应不小于0.950； 4、重复性：变异系数（CV）≤15%； 5、批间差：变异系数（CV）≤20%； 6、稳定性：用效期末的试纸条按照上述方法进行检测，结果应符合要求。 年用量：200人份 |