参数：

洁净等级：100级@≥0.5μm（美联邦209E）；

菌落数：≤0.5个/皿·时（φ90mm培养平皿）；

平均风速：0.30-0.45m/s（快慢双速）；

噪音：≤62dB（A）；

照度：≥300Lx (操作区中心位置) 工作台出风口散流板安装照明灯和紫外线杀菌灯；

电源：AC，单相220V/50HZ；

最大功耗：130W，重量：85KG；

高效过滤器规格及数量：690×455×38x；

荧光灯/紫外灯规格及数量：20Wx/20Wx；

外形尺寸：850×580×1530mm