一次性使用麻醉穿刺包（腰椎麻醉）参数

一. 材质要求：

1.  麻醉包的基本配置器械符合YY 0321.1第4章的规定。

2.  一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射针、一次性使用低阻力注射器、导引针针座、护套、负压管、消毒液刷柄和导管固定接头采用符合YY/T 0242规定的聚丙烯材料制成。

3.  针管采用符合GB18457中的奥氏体不锈钢材料制成。

4.  橡胶医用外科手套采用天然橡胶胶乳制成。

5.  敷料巾和手术巾（洞巾）采用符合FZ/T 64005的规定的卫生薄型非织造布制成。

6.  纱布叠片采用符合YY 0331规定的医用脱脂棉纱布制成。

7.  输液胶贴（透气胶贴）采用符合FZ/T 64005规定的卫生用薄型非织造布和热熔压敏胶材料制成。

8.  棉球应采用符合YY 0330规定的医用脱脂棉制成。

二. 年采购量：

200个

三. 配置要求：

| 器械名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 一次性使用麻醉用针-腰椎穿刺针I型 | 2支 |
| 一次性使用麻醉用过滤器-药液过滤器 | 1只 |
| 一次性使用无菌注射器20ml | 1支 |
| 一次性使用无菌注射针6#、7# | 各1支 |
| 一次性使用低阻力注射器5ml | 1支 |
| 消毒液刷 | 3把 |
| 橡胶医用外科手套7.5# | 1付 |
| 敷料巾 | 1块 |
| 手术巾（洞巾） | 1块 |
| 纱布叠片70*70*8 | 3块 |
| 输液胶贴（透气胶贴） | 3片 |

四．灭菌要求：

本产品经环氧乙烷灭菌，残留量不大于10ug/g。