## Sheet1
血酮体快速测定试剂盒参数
序号 | 参数 | 系统标准 | 备注
1 | 测试原理： | 电化学法，定量测定，使用微量样品快速测定血酮水平
2 | 测量方式： | β-羟丁酸(β-OHB)，直接测量循环中的酮体，指示血液中酮体的即时水平，测量结果单位是：mmol/L
3 | 测试样本： | 静脉血，毛细血管血
4 | 样本量： | 最低1.5微升
5 | 测试时间： | 10秒
6 | 使用及保存温度： | 18-30摄氏度
7 | 相对湿度： | 10%-90%，临床测试显示最高海拔高度2195米以下不影响测试结果
8 | 红细胞压积范围： | 30%-60%
9 | 测试范围： | 0-8mmol/L
10 | 系统配置： | 血糖血酮检测仪+试纸（含校正片）+采血针
11 | 储存条件及有效期 | 4-30摄氏度保存，避光遮荫 有效期18个月
12 | 是否可追加血样 | 是
13 | 其他 | 血糖血酮仪需定期通过质控液做质控测试，符合质控标准方能继续使用