B群链球菌液体显色培养基招标参数

1.试剂品名：B群链球菌液体显色培养基；

2.检测方法：增菌培养显色法，培养基为产色素的液体培养基，产色后可直接报阳性结果无需再做鉴定；

3.耗材要求：产品由冻干粉和培养管组成，操作简便，10秒完成复溶，无需要额外耗材；

4.操作要求：可整支拭子插入培养，无需标本处理，无需洗脱的繁琐步骤，可兼容直肠和阴道拭子同时培养，也可做后续的药敏实验；

5.设备要求：仅需37℃恒温培养设备，无需特殊操作环境，无需特殊设备；

6.试剂保存：采用真空冷冻干燥工艺，常温保存及运输，有效期≥12月；

7.资质要求：二类注册证；

8.产品规格：4ml/支；

9.采样拭子：配套采样拭子单/双拭子可选，材质为PS/PP材质拭子+涤纶拭子。

.