注射用透明质酸钠复合溶液参数

1、结构组成：由预灌封注射器、不锈钢注射针（规格为30G）和封装在预灌封注射器中的复合溶液组成。复合溶液主要由透明质酸钠、L-肌肽、甘氨酸、丙氨酸、脯氨酸、维生素B2和注射用水组成，其中透明质酸钠由微生物发酵法制备，标示浓度为5mg/mL。复合溶液采用过滤除菌，经无菌灌装封装在预灌封注射器内。注射针无菌状态提供。该产品一次性使用。

2、型号规格：

1.0mL/支、1.5mL/支、2.5mL/支。

3、适用范围：用于皮内真皮注射填充，以纠正颈部中重度皱纹。

4、年用量：1.0ml10支，1.5ml20支，2.5ml10支