手术防粘连液参数

1、适用范围：用于预防或减少普通外科手术的术后粘连。

2、型号规格： 2ml/支，以说明书、注册证为准

*3、主要成分：羧甲基壳多糖

4、结构组成：该产品由天然甲壳素经脱乙酰、化学改性制得的羧甲基

壳多糖与生理盐水配制而成。超滤除菌，一次性使用。

5、外观：为无色或微黄色、透明、粘稠状液体，无可见异物。

6、粘度：≥700 厘泊

*7、无明确禁忌症，以说明书为准

*8、安徽省集中交易目录限价交易产品

*9、三类医用耗材

10、免费提供普通外科手术使用的长、短导管

11、年用量：200