**监护仪配件招标参数**

一、最高总限价：13100元

二、具体配件技术参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备型号 | 数量 | 质保期≥ | 备注 |
| 1 | 单管袖带 | 成人 | 50 | 6个月 |  |
| 2 | 成人超大袖带 | 15 | 6个月 |  |
| 3 | 新生儿 | 20 | 6个月 |  |
| 4 | 儿童 | 20 | 6个月 |  |
| 5 | 双管袖带 | 适用于GE监护仪等 | 10 | 6个月 |  |
| 6 | 单管血压袖带延长管 | 适用于理邦M8B、迈瑞MEC-2000、  迈瑞uMEC10 、诺成监护仪等品牌 | 5 | 12个月 |  |
| 7 | 双管血压袖带延长管 | 适用于GE监护仪等品牌 | 5 | 12个月 |  |
| 8 | 一体(夹式\扣式）五导联 | 邦健pm-900  和心重典ZD120B、ZD120D  乐创享PM12B  理邦M8B、X10  科曼STAR8000A  金科威UT4000B、UT4000A  中微泽F6  凯进（KX-8000C、KX-4000B）  迈瑞BeneVision N15、迈瑞MEC-2000、MEC-1000  迈瑞uMEC10  迈瑞PM-9000、PM-9800  迈瑞ePM12M、ePM12 、迈瑞IPM5、迈瑞 T5  飞利浦（MP20、MX500、MX8004A、MX550、MP5）  诺成 NTS-3000A  GE DASH5000等品牌监护仪 | 30 | 6个月 | 提供样品 |
| 9 | 一体夹式指脉氧探头 | 邦健pm-900  和心重典ZD120B、ZD120D  乐创享PM12B  理邦M8B、X10  科曼STAR8000A  金科威UT4000B、UT4000A  中微泽F6  凯进（KX-8000C、KX-4000B）  迈瑞BeneVision N15、迈瑞MEC-2000、MEC-1000  迈瑞uMEC10  迈瑞PM-9000、PM-9800  迈瑞ePM12M、ePM12 、迈瑞IPM5、迈瑞 T5  飞利浦（MP20、MX500、MX8004A、MX550、MP5）  诺成 NTS-3000A  GE DASH5000等品牌监护仪 | 30 | 6个月 | 提供样品 |
| 10 | 一体(夹式\扣式）三导联 | 迈瑞ipm5 neo、迈瑞ipm5 、飞利浦M8105A、迈瑞MEC-1000、 迈瑞MEC-2000和心重典ZD120B 等品牌 | 15 | 6个月 | 提供样品 |
| 11 | 一体软指套式血氧探头（成人、儿童） | 邦健pm-900  和心重典ZD120B、ZD120D  乐创享PM12B  理邦M8B、X10  科曼STAR8000A  金科威UT4000B、UT4000A  中微泽F6  凯进（KX-8000C、KX-4000B）  迈瑞BeneVision N15、迈瑞MEC-2000、MEC-1000  迈瑞uMEC10  迈瑞PM-9000、PM-9800  迈瑞ePM12M、ePM12 、迈瑞IPM5、迈瑞 T5  飞利浦（MP20、MX500、MX8004A、MX550、MP5）  诺成 NTS-3000A  GE DASH5000等品牌监护仪 | 30 | 6个月 | 提供样品 |
| 12 | 绑带式血氧探头（婴儿、儿童） | 迈瑞ipm5 neo、迈瑞ipm5 、飞利浦M8105A、迈瑞MEC-1000、迈瑞MEC-2000、和心重典ZD120B等品牌监护仪 | 20 | 6个月 | 提供样品 |

三、资质及供货要求：

1. 所供应配件需要由正规生产厂家生产，需要提供产品注册证、厂家三证。  
   2.提供的产品必须是全新、标识清楚、符合国家规定的质量标准及有关质量规定和要求，符合甲方有关质量要求，产品性能指标灵敏度、精确度高，误差在可控范围内，在±2％内。否则视为损坏产品，必须给予更换。外包装上必须标明生产厂家、产品名称、医疗器械注册证号等信息。  
   3.质保期要求：提供产品需能与我院现有监护设备匹配，质保期内临床如对显示的检查数值有争议，需无条件更换全新配件，更换的新配件享受相同质保待遇，故障换件不支持维修件、返修件。  
   4.供货速度：5个日历日。  
   5.供货合同期3年，按甲方需求供货。