GCP一批设备校验服务参数

第一部分 资格要求

一、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 ；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：投标人应具备《计量法》、《安徽省计量监督管理条例》规定的医疗设备计量资质，并在浙江省市场监督管理局完成备案。

第二部分 项目要求

（一）技术要求：

- 1.检定项目应建立计量标准并获得市级及以上计量行政部门授权；校准项目应建立计量标准并通过国家实验室认可（CNAS）；检测项目应通过检验检测机构资质认定（CMA），计量设备与授权一致，投标人应提供有效的资质证明材料。

- 2.计量器具要求：本项目计量所用设备应与CNAS或计量标准考核证书中所列设备一致，溯源合格，溯源证书在有效期内，设备参数符合计量检定规程或校准规范要求，投标人应提供有效证明材料。

- 3.所有计量数据均可溯源至国家基准，出具的证书/报告均应获得市场监督管理计量行政部门认可，具有法律效力，投标人应提供有效证明材料。

（二）服务要求 ：

- 1.投标人需根据采购人设备使用情况制定年度及周期计量服务计划，严格按照计划进行计量工作，具体计量时工作时间服从采购人安排，确保各类设备在有效期之内。

- 2.计量及时性要求：计量到期前1个月通知到采购人，到期前2周再次通知，到期前1周第三次通知，确保不超期；送检设备周期应尽可能短，减少对临床日常使用的影响；证书/报告应按照投标人承诺及时提供，以备各类检查。

- 3.投标人在计量过程中如发现问题及时现场指导、纠正，工作结束后将计量结果告知采购人管理部门并填写计量确认单，对于不合格设备通知停用并要求及时维修，设备维修后尽快复检。投标人应承诺对首次计量不合格设备提供1次免费复检服务。

- 4.投标人应承诺对采购人临时性紧急计量任务，要求2 个小时内做出回复，24 小时内人员到位，48 小时内出具报告。采购人如有特殊计量需求，投标人需予以配合。

- 5.投标人应承诺在完成计量服务之日起算15个工作日将完整的证书/报告送达采购人处，并提供详细的计量设备清单。

- （三）需要校准设备登记台账

| 校准设备登记台账 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门 | 设备名称 | 设备编号 | 型号规格 | 制造单位 |
| 1 | Ⅰ期临床 | 医用低温保存箱 | JG-YQLC-001 | DW-25L262 | 青岛海尔生物医疗 |
| 2 | Ⅰ期临床 | 超低温保存箱 | JG-YQLC-002 | DW-86L388J | 青岛海尔生物医疗 |
| 3 | Ⅰ期临床 | 智慧冷链记录仪 | JG-YQLC-005 | G9-TH 4G WIFI（212308684） | 杭州路格科技 |
| 4 | Ⅰ期临床 | 智慧冷链记录仪 | JG-YQLC-006 | G9-TH 4G WIFI（212308685） | 杭州路格科技 |
| 5 | Ⅰ期临床 | 离心机 | JG-YQLC-007 | TDL-5M | 湖南迈克尔实验仪器有限公司 |
| 6 | Ⅰ期临床 | 身高体重仪1 | JG-YQLC-008 | SH-201 | 扬州上禾电子科技有限公司 |
| 7 | Ⅰ期临床 | 臂式电子血压计 | JG-YQLC-009 | YE680C | 江苏鱼跃医疗设备有限公司 |
| 8 | Ⅰ期临床 | 红外测温仪 | JG-YQLC-010 | YHW-2 | 江苏辰宇医疗器械有限公司 |
| 9 | Ⅰ期临床 | 注射泵1 | JG-YQLC-011 | 4000 AP（2000500318） | 苏州麦德迅医疗科技有限公司 |
| 10 | Ⅰ期临床 | 注射泵2 | JG-YQLC-012 | 4000 AP（2000500290） | 苏州麦德迅医疗科技有限公司 |
| 11 | Ⅰ期临床 | 输液泵1 | JG-YQLC-013 | MI23（B0323024G） | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 |
| 12 | Ⅰ期临床 | 输液泵2 | JG-YQLC-014 | MI23（B0323025G） | 浙江迈帝康医疗器械有限公司 |
| 13 | Ⅰ期临床 | 心电图机 | JG-YQLC-015 | MECG300 | 北京麦迪克斯科技有限公司 |
| 14 | Ⅰ期临床 | 除颤仪 | JG-YQLC-016 | DEFIGARD4000 | 法国 |
| 15 | Ⅰ期临床 | 生命体征监护仪 | JG-YQLC-017 | 866064 | 飞利浦金科威（深圳）实业有限公司 |
| 16 | Ⅰ期临床 | 电动吸引器 | JG-YQLC-018 | YX932D | 上海宝佳医疗器械有限公司 |
| 17 | Ⅰ期临床 | 脚踏吸引器 | JG-YQLC-019 | YB•JX-98-8 | 扬州慧科电子有限公司 |
| 18 | Ⅰ期临床 | 冰箱 | JG-YQLC-020 | BCD-118TMPA | 海尔智家股份有限公司 |
| 19 | Ⅰ期临床 | 移液器1 | JG-YQLC-021 | （0.5～10）uL | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 |
| 20 | Ⅰ期临床 | 移液器2 | JG-YQLC-022 | （5～50）uL | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 |
| 21 | Ⅰ期临床 | 移液器3 | JG-YQLC-023 | （50～200）uL | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 |
| 22 | Ⅰ期临床 | 移液器4 | JG-YQLC-024 | （200～1000）uL | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 |
| 23 | Ⅰ期临床 | 移液器5 | JG-YQLC-025 | （1000～5000）uL | 大龙兴创实验仪器（北京）股份公司 |
| 24 | Ⅰ期临床 | 血压计1 | JG-YQLC-026 | XJ-A（0-40KPa) | 江苏远燕医疗设备有限公司 |
| 25 | Ⅰ期临床 | 离心机2 | JG-YQLC-027 | TDL-5M | 湖南迈克尔实验仪器有限公司 |
| 27 | Ⅰ期临床 | 呼吸机 | JG-YQLC-029 | VG70 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 |
| 28 | Ⅰ期临床 | 脉搏波血压计 | JG-YQLC-030 | RBP-6100（05502401020408） | 深圳瑞光康泰科技有限公司 |
| 29 | Ⅰ期临床 | 脉搏波血压计 | JG-YQLC-031 | RBP-6100（05502401020409） | 深圳瑞光康泰科技有限公司 |
| 30 | Ⅰ期临床 | 血压计2 | JG-YQLC-032 | XJ-A（0-40KPa) | 江苏远燕医疗设备有限公司 |
| 31 | Ⅰ期临床 | 身高体重仪2 | JG-YQLC-034 | SH-20B/026644 | 郑州上禾电子科技有限公司 |
| 32 | Ⅰ期临床 | 生物安全柜 | JG-YQLC-035 | BSC-1500IIA2-X | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
| 33 | Ⅰ期临床 | 电冰箱 | JG-YQLC-036 | MR-249WPE | 合肥美的电冰箱有限公司 |
| 34 | Ⅰ期临床 | 酒精呼气仪 | JG-YQLC-028 | MKE2311191XLH | 深圳市科运科技有限公司 |
| 35 | 中心药房 | 药品阴凉箱 | JG-YF-001 | HYC-630L | 青岛海尔生物医疗 |
| 36 | 中心药房 | 医用冷藏箱 | JG-YF-002 | YC-1006 | 澳柯玛股份有限公司 |
| 37 | 中心药房 | 医用冷藏箱 | JG-YF-003 | YC-1006 | 澳柯玛股份有限公司 |
| 38 | 中心药房 | 医用冷藏箱 | JG-YF-004 | YC-1006 | 澳柯玛股份有限公司 |
| 39 | 中心药房 | 医用冷藏箱 | JG-YF-005 | YC-1006 | 澳柯玛股份有限公司 |
| 40 | 中心药房 | 智慧冷链记录仪 | JG-YF-008 | G9-TH 4G WIFI（212308683） | 杭州路格科技 |
| 41 | 中心药房 | 智慧冷链记录仪 | JG-YF-009 | G9-TH 4G WIFI（212308680） | 杭州路格科技 |
| 42 | 中心药房 | 智慧冷链记录仪 | JG-YF-010 | G9-TH 4G WIFI（209380388） | 杭州路格科技 |
| 43 | 中心药房 | 智慧冷链记录仪 | JG-YF-011 | G9-TH 4G WIFI（212307720） | 杭州路格科技 |
| 44 | 中心药房 | 温湿度记录仪 | JG-YF-012 | L92-1（222400411） | 杭州路格科技 |
| 45 | 中心药房 | 温湿度记录仪 | JG-YF-013 | L92-1（222400410） | 杭州路格科技 |
| 46 | 中心药房 | GPS卫星校时万年历 | JG-YF-014 | DP2245 | 述泰 |
| 47 | 中心药房 | GPS卫星校时万年历 | JG-YF-015 | DP2245 | 述泰 |
| 48 | 中心药房 | 冷链物流箱 | JG-YF-021 | TGU-30L | 太古 |
| 49 | 中心药房 | 冷链物流箱 | JG-YF-022 | TGU-30L | 太古 |
| 50 | 中心药房 | 冷链物流箱 | JG-YF-023 | TGU-30L | 太古 |
| 51 | 泌尿外科专业 | 除颤仪 | / | / | mindray |
| 52 | 泌尿外科专业 | 心电监护仪 | / | / | mindray |
| 53 | 皮肤病科专业 | 除颤仪 | / | / | mindray |
| 54 | 皮肤病科专业 | 心电监护仪 | / | / | mindray |
| 55 | 呼吸内科专业 | 除颤仪 | / | / | mindray |
| 56 | 肿瘤科专业 | 心电监护仪 | / | / | mindray |
| 57 | 内分泌专业 | 除颤仪 | / | / | mindray |
| 58 | 内分泌专业 | 心电监护仪 | / | / | mindray |
| 59 |  | 温湿度计 | / | / | / |

（四）报价要求及结算方式

1.投标单位按校准设备登记台账报分项报价，服务期内供货单位按实际出具的计量报告/证书数量据实开具足额、合规发票后，据实结算费用。