**P16/Ki-67检测试剂盒技术参数**

1、方法学：免疫细胞化学法；

2、产品规格≤20人份/盒；

3、试剂盒中核心试剂成份P16/Ki67的试剂装载量≥50ul/人份；

4、试剂质量稳定，试剂有效期≥18个月；

5、试剂需包含：过氧化物酶阻断剂，P16/Ki67试剂(P16鼠单克隆抗体，Ki-67兔单克隆抗体)，聚合物二抗试剂（多聚合物HRP标羊抗小鼠IgG和多聚合物AP标羊抗兔IgG），DAB显色液（DAB色源溶液、DAB底物缓冲液），Fast-Red显色液(Fast-Red浓缩液、Fast-Red稀释液），苏木素染色液。

6、★每盒试剂盒需配套同品牌清洗液1套，免疫组化抗原修复缓冲液1瓶；需按试剂采购人份数同比例提供制片所需所有耗材。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **试剂名称** | **规格** | **控制单价** | **年用量** |
| p16Ki-67 检测试剂盒 | 100人份/盒 | 100元/人份 | 200人份 |

**附 表：**