血液净化中心水处理耗材招标参数及服务要求

一、耗材更换清单：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 设备厂家 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透膜 | 杜邦/陶氏8040 BW30HRLE-440 | 7 | 支 | 杭州天创环境科技股份有限公司 | TCH-ROII/3（3000） |
| 2 | 线芯 | 40英寸 | 5 | 支 |  |  |
| 3 | 活性炭 | 上海椰壳 | 2472桶标配量*1 | 桶 |  |  |
| 4 | 阳树脂 | 001*7 | 2472桶标配量*1 | 桶 |  |  |
| 5 | 石英砂 | 粗中细 | 2472桶标配量*1 | 桶 |  |  |
| 6 | 反渗透膜 | 杜邦/陶氏8040 BW30HRLE-440 | 5 | 支 | 杭州天创环境科技股份有限公司 | TCH-ROII/3（2000） |
| 7 | 线芯 | 30英寸 | 5 | 支 |  |  |
| 8 | 活性炭 | 上海椰壳 | 2162桶标配量*1 | 桶 |  |  |
| 9 | 阳树脂 | 001*7 | 2162桶标配量*1 | 桶 |  |  |
| 10 | 石英砂 | 粗中细 | 2162桶标配量*1 | 桶 |  |  |
| 11 | 自动多路阀 | 2850 | 1 | 套 |  |  |
| 注：更换后水质满足血透用水标准。中标单位需负责两套设备三年内设备维护工作（配件除外）。 |  |  |  |  |  |  |

- 二、服务要求：（星号条款为必须满足项）

| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程师配备 | - 投投标人需具备三人及以上工程师团队。 |
| ★2 | 工程师资质 | - 提供维修工程师在职证明及经设备原厂家售后维修培训的证明文件。 |
| ★3 | 授权证明 | - 中标后合同签订前提供设备原厂家授权的售后服务证明原件。 |
| ★4 | 滤材配置要求 | 反渗透膜组杜邦/陶氏（进口）、活性炭滤料(椰壳)、树脂滤料，保证正规来源、合法。需承诺所更换的配件为全新配件。 |
| 5 | 培训： | 对院方操作人员提供无限次免费远程技术指导。 |
| 6 | 技术电话支持 | 投标人必须提供一年365天，7*24小时电话技术支持服务。 |
| ★7 | 相关服务 | 必须保证设备正常使用率达到95%以上（按365日计算，每超过一天，顺延保修五天），中标单位需负责两套设备三年内设备维护工作。 |
| ★8 | 水质检测 | 更换后需对两套设备进行一次化学污染物水质检测，并出具第三方权威合格的化学污染物水质检测报告。 |

三、预算：16.5万