零星弱电施工单位

- 采购内容与技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 | 控制单价 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单口面板 | 1 | 个 | 规格：86*86mm 型、单网口 | 10 | 罗格朗、一舟、秋叶原 |
| 2 | 双口面板 | 1 | 个 | 规格：86*86mm 型、双网口 | 10 | 罗格朗、一舟、秋叶原 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 1 | 个 | 规格：六类信息插座 (CAT6) 能够满足高速数据及语音信号的传输，电气性达到 六类标准 TIA/EIA CAT6 的要求 | 30 | 罗格朗、一舟、秋叶原 |
| 4 | 六类非屏蔽跳线 | 1 | 根 | 数据跳线，3米，低烟无卤 | 31 | 罗格朗、一舟、秋叶原 |
| 5 | RJ45/RJ110跳线 | 1 | 根 | RJ45/RJ110跳线 | 28 | 罗格朗、一舟、秋叶原 |
| 6 | LC-LC双芯单模光纤跳线 | 1 | 条 | 光纤跳线规格型号：LC-LC | 30 | 罗格朗、一舟、秋叶原 |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线 | 1 | 米 | 技术参数：性能要求：23AWG 线规的电缆，满足 250MHz 条件下的传输要求，并采用带 十字支撑架结构；护套要求：低烟无卤（LSZH）护套等级，低烟无卤线缆要求防火阻燃符合 IEC60332-1 标准 | 3.8 | 罗格朗、一舟、秋叶原 |
| 8 | 48口机架式光纤配线架 | 1 |  | 高质量的钢制板；均适合 19 英寸通用安装支架；带导轨，便于维护。 | 750 | 罗格朗、一舟、秋叶原 |
| 9 | 光纤尾纤 | 1 | 条 | 单模 | 18 | 罗格朗、一舟、秋叶原 |
| 10 | 六类水晶头 | 1 | 盒 | 六类水晶头 | 80 | 罗格朗、一舟、秋叶原 |
| 11 | 光纤熔接 | 1 | 芯 | 光纤熔接1芯的费用 | 15 | 定制 |
| 12 | 24口六类非屏蔽配线架 | 1 | 个 | 24口六类非屏蔽数据配线架（含模块）1U； 模块化结构，可方便从正面拆装和维护； | 900 | 罗格朗、一舟、秋叶原 |
| 13 | 室外铠甲24芯单模光纤 | 1 | 米 | 单模光纤，室外铠甲24芯 | 8 | 罗格朗、一舟、秋叶原 |
| 14 | 100对110配线架 | 1 | 个 | 1、名称：100对110配线架 | 240 | 罗格朗、一舟、秋叶原 |
| 15 | 理线架 | 1 | 个 | 数据理线器，1U | 80 | 罗格朗、一舟、秋叶原 |
| 16 | 48口接入交换机 | 1 | 台 | 技术参数：提供千兆电接口≥48 个，独立万兆 SFP+光接口≥4 个；交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥165Mbps； | 3300 | 华为、华三、锐捷 |
| 17 | 24口接入交换机 | 1 | 台 | 技术参数：提供 24 个千兆电接口和 4 千兆 SFP 光接口；交换容量≥3Tbps，转发性能≥120Mbps | 2600 | 华为、华三、锐捷 |
| 18 | 16路NVR硬盘录像机 | 1 | 台 | 16路NVR硬盘录像机 | 1520 | 海康威视、大华、宇视 |
| 19 | 4T硬盘 | 1 | 块 | 4T监控级硬盘 | 600 | 希捷、西数、东芝 |
| 20 | 摄像机壁挂支架 | 1 | 个 | 摄像机壁装支架 | 40 | 定制 |
| 21 | 室内200万半球摄像机或枪机 | 1 | 只 | 技术参数：200 万星光级 1/2.7”CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机; 快门 1/3 秒至 1/100,000 秒; | 520 | 海康威视、大华、宇视 |
| 22 | 网络门禁控制器 | 1 | 只 | - 技术参数:采用32位ARM芯片和嵌入操作系统;网络连接方式:支持10M/100M自适应:可扩展 CDMA/GPRS无线通信;控制门数:1个 - 2、需与医院现有门禁管理系统对接，确保统一管理并提供承诺函。 | 1850 | 正元智慧 |
| 23 | 网络门禁读卡器 | 1 | 只 | 通讯接口RS-485，韦根，支持卡类型M1卡、CPU卡、混合卡，读卡距离≤5CM。 | 720 | 正元智慧 |
| 24 | 12V集中供电 | 1 | 只 | 输入220V，输出12V，20A. | 90 | 明纬、小耳朵、傲苏 |
| 25 | 双门磁力锁 | 1 | 把 | 280KG拉力 | 300 | KOB、中控智慧、纳奇 |
| 26 | 单门磁力锁 | 1 | 把 | 281KG拉力 | 180 | KOB、中控智慧、纳奇 |
| 27 | 单机门禁读卡器 | 1 | 只 | 支持ID、IC、密码开门 | 150 | KOB、中控智慧、纳奇 |
| 28 | 开门按钮 | 1 | 只 | 86型出门按钮 | 15 | KOB、中控智慧、纳奇 |
| 29 | 单机门禁控制器含电源 | 1 | 只 | 220V输入，12V输出， | 150 | KOB、中控智慧、纳奇 |
| 30 | PVC20穿线管 | 1 | m | DN20，国产 | 2 | 伟星、日丰、保利 |
| 31 | 86型底盒(明盒） | 1 | 只 | 配套 | 5 | 伟星、日丰、保利 |
| 32 | 5公分线槽 | 1 | 米 | 配套 | 5 | 伟星、日丰、保利 |
| 33 | 聚乙烯管 | 1 | 米 | PE50，厚度≥0.57 | 2 | 国产 |
| 34 | 镀锌钢管 | 1 | 米 | SC100.2.0壁厚 | 85 | 国产 |
| 35 | 管井600*600 | 1 | 座 | 600*600*800 | 600 | 国产 |
| 36 | 球墨铸铁井盖 | 1 | 只 | 600*600 | 450 | 国产 |
| 37 | 硬化路面开挖及修复 | 1 | 米 | 硬化路面开挖及恢复 | 185 | 定制 |
| 38 | 挖沟槽、管道土方 | 1 | 米 | 挖沟回填 | 50 | 定制 |
| 39 | 辅材 | 1 | 项 | 螺丝，扎带，等所需辅材 | 100 | 定制 |
| 40 | 人工费 | 1 | 日/人 | 配套每天人工费 | 350 | 定制 |

售后服务承诺：保修期限（质保期）3年