北区供电线路改造项目采购需求

- 项目名称：北区供电线路改造

- 项目概况：本项目位于皖南医学院第二附属医院银湖院区内。主要施工内容：

1.电房至电线杠横担出线为铝芯线，拟更换为YJV22-4*70²铜芯线，共75米，并更换通过保兴垾水系桥架。

2.电线杠横担分2路供电分别至2幢居民楼，供电线路为铝芯线，拟更换为一路出线至2幢居民楼，电缆为BV50²，共420米，更换共14根架线横担。

详细清单如下：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜绝缘导线 | BV-50²(上上电缆） | 米 | 420 |
| 2 | 异型全铜并沟线夹 | 150A(16²-120²) | 只 | 32 |
| 3 | 镀锌横担 | ∠60*60*1500 | 根 | 14 |
| 4 | 耐张线夹 | ML-Z | 只 | 40 |
| 5 | 球头 | Q-7 | 只 | 40 |
| 6 | 硫头 | WS-7 | 只 | 40 |
| 7 | 直角挂板 | S-10 | 只 | 40 |
| 8 | 耐张绝缘子 | FXBW-10/70 | 只 | 40 |
| 9 | 针式绝缘子 | FPQZ-T | 只 | 28 |
| 10 | 镀锌槽钢 | 10# | 米 | 36 |
| 11 | 桥架(镀锌) | 150*100*1.8 | 米 | 36 |
| 12 | 电缆 | YJV22-0.6/1KV-4*70²（上上电缆） | 米 | 75 |
| 13 | 电缆终端 | 热缩 | 套 | 2 |
| 14 | 铜接线端子 | 200A | 只 | 8 |

控制价   47000元

三、项目资质要求：

1、供应商须有有效的营业执照和相应的经营范围，具有有效的安全生产许可证。

2、供应商须具有电力承装承修五级资质及以上或机电安装工程三级及以上资质，工作人员有对应的合格有效的特种作业证件。

四、项目工期：10天。

五、付款方式

1.验收后，双方无异议，支付合同总款的 97%；

2.质保期一年，期满后双方无异议，支付尾款。

后勤管理科

2025年3月17日