输液椅参数要求

1.坐垫宽度:  50cm；

2.坐垫厚度:  6cm；

3.两扶手外径：72cm（加储物筐后80cm宽）；

4.扶手距地面高：63cm；

5.坐面高度： 43cm；

6.靠背高度： 120cm；

7.带输液杆，输液杆勾距地面最高：190cm；

8.椅子前后长度：100cm；

9.可调仰角： 0-170；

10.毛重：23KG，包装尺寸：95x63x33cm；

11.扶手（两侧承重腿架）：￠38钢管实际厚度1.0mm（不含喷塑）；

12.两侧承重横梁用料：25x50扁管，实际厚度1.2mm（不含喷塑）。

13.采购数量：4把。

14：控制单价：700元/把。

参考图片：