| 序号 | 模型名称 |  | 数量 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内科技能模型 |  |  |  |  |
| 1 | 心肺音听诊模拟人 | 1 |  | 技术参数： 产品为单机使用，有各种心肺听诊的声音输出，并可在模拟病人身上相应部位进行听诊触诊训练。微电脑、模拟人、键盘、鼠标、扩音器多种功能合为一体，一机多用、节约巨资。技术先进、无限循环、永不失真，能形象地模拟多种心肺触诊听诊体征。包括：正常心音、各种异常心音、各种心血管杂音、心包摩擦音、触诊心前区震颤、心包摩擦感、各种病理性呼吸音、干湿性罗音、胸膜摩擦音、语颤等，犹如一位真实病人。通过键盘数码，调用心肺触诊听诊的考核内容，让学员进行心肺触诊听诊，答出体征的部位及特征，然后教师对学员的操作技能评定成绩。 配置介绍：内置微电脑控制板 1块 内置微电脑显示板 1块 内置大功率扩音板 1块 内置大功率音箱 1只 心肺触诊听诊检查模拟病人 1具 ★ 男性 |
| 2 | 腹部检查模型 | 1 |  | 采用无线微机模拟调控技术，通过按键或者无线遥控选择模拟人的腹部多种体征。模拟人为仿真设计，腹部质地柔软，形象逼真。增强教学和实习效果及兴趣。液晶显示所选择的腹部体征。肝脾大小可选择控制，肝肿大0-7厘米，脾肿大0-9厘米。 主要功能： 模拟人为真人大小、其腹壁、内脏等采用高新技术，质地柔软并富有弹性，触摸手感似真人。 随模拟人的腹式呼吸肝脾亦随之上下移动。 随模拟人的腹式呼吸肝脾亦随之上下移动。触诊压痛时模拟人会发出疼痛的声音，胆囊触痛时模拟人屏住呼吸，更加形象逼真，阑尾压痛时还形象地体现出反跳痛的特点，其它压痛点还有上腹部压痛、脐部压痛、上输尿管压痛、中输尿管压痛、左上腹部压痛、下腹压痛。 可实现腹部听诊训练，例如：正常肠鸣音、肠鸣音亢进、腹部血管杂音。 该模拟人还具有考核功能。 |
| 3 | 简易心肺复苏按压模拟人（小安妮） | 4 |  | 1.该CPR模型模拟为正常成人半身模型。 2.模型设计用于进行逼真的基础生命支持培训，符合美国心脏协会（AHA）2015 心肺复苏操作指南。 3.胸部解剖标记准确，进行按压时，按压深度有正确有声音提示，声音提示可以选择打开或关闭。 4.可以进行口对口，口对鼻，面罩对口鼻（口袋面罩和球囊面罩均可）通气，通气正确时模型胸部可以看到起伏。 5.气道具有单向阀，使用过程更卫生。 6.模型面皮可拆卸、安装，可打开胸皮更换气道，无需借助工具。 7.带有蓝牙技术，可以无线连接到iPad平板电脑或智能手机,可对CPR操作进行评估和反馈。 ★8.标配电子显示器可与模型有线连接，对个人CPR表现进行反馈。电子显示器可以做为App的补充，也可单独使用。 9.模型上衣有专用收纳电子显示器的口袋。 10.每4个模型可以放置在一个手提带滑轮的软包，方便储存和携带。 11.导师App应用于iOs平板电脑上。 12.导师App可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为1-10分钟，或无限长。 13.导师可对模型编号重新编辑。 14.导师App可以同时连接1到6台模型， 该套装内含2台IPAD MINI平板电脑可同时对12个模型的CPR表现进行反馈。 15.学员App可用于IOS系统平板或手机上。 16.学员App可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，计时器可设置为1-10分钟，或无限长。 17.学员App只能连接1台模型。 ★18.App要求：软件要求：IOS 9.0及以上版本平板电脑或智能手机，硬件要求：iPhone 4s及以上，iPad 3 及以上，iPad Mini 及以上， iPod Touch 5代及以上。 19.CPR表现操作结果可以保存和事后回看。 20.标配VGA和HDMI两款苹果设备转接头，可以连接投影/电视/显示器等大屏幕。 21.当连接平板电脑和手机时，可以对以下内容进行反馈：按压深度、按压回弹、按压速度、CPR章节总时间、按压次数、按压分数、可显示实时和事后CPR表现、通气量、通气次数、CPR章节总分、章节结束提供改进建议。 22.当连接电子显示器时，提供3种反馈模式：实时反馈，总结性反馈，考核模式（隐藏反馈）。 23.实时反馈内容包括：按压深度、按压速度、不完全回弹、通气量、按压和通气计数。 24.总结性反馈可显示以下内容：按压分数、通气分数、CPR 持续时间、流量系数。 25.★所投设备的制造厂商在中国国内须有正式注册的全资子公司(或分公司)，并有以其设立的产品应用培训中。（提供制造厂商的注册资质文件） 26.★本项目产品需兼容美国心脏协会相关教程，故供应商应满足中国医师协会及美国AHA的标准要求，需要提供与中国医师协会及美国AHA的证明文件 27.产品到达指定地点后的三个工作日内，现场安装调试产品，并指导用户了解产品的日常保养与维护，每年提供不少于3次免费产品培训。 28.报修后24小时内响应，同型号正常机器先期更换。 29.保修期3年，零部件供应5年以上，终身提供免费软件升级。 ★30、投标现场需要提供产品演示。 |
| 外科技能模型 |  |  |  |  |
| 4 | 血管分流结扎操作模型 | 1 |  | 主要功能： 模型经济、耐用，皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力。 用于血管分离切断结扎训练与考核。 |
| 5 | 脓肿鉴别与切开操作模块 | 1 |  | 功能特点： 模块有两个病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，供辨别诊断(鉴别诊断)。 可进行脓肿切开，切开后可观察内有两个窦道以及不同形状的脓液，状态逼真。 进行术后伤口处理的练习。 |
| 6 | 拆线换药模型 | 1 |  | 功能特点： 模拟了一成年躯干模型，上至颈部，下至大腿上1/3； 解剖结构明显，便于示教讲解，包括：锁骨、乳房、胸骨、肋弓、髂前上棘、脐、肩胛骨、脊柱、臀裂等； 可进行手术切口的部位与缝合展示，共26处切口设计： 1.甲状腺切除术 2.气管切开术切口 3.胸骨切开术 4.右乳根治术 5.乳房脓肿切口（放射状） 6.乳晕边缘切口 7.气胸切口 8.开胸术 9.胆囊切除术 10.腹腔镜下胆囊切除术切口（3-4个孔） 11.剖腹探查术 12.阑尾切除术 13.腹式子宫切除术 14.结肠造口术 15.回肠造口术 16.膀胱造口术 17.股动脉穿刺切口 18.脾脏切除术切口 19.腹腔穿刺术部位 20.腹股沟疝修补术切口 21.腋臭切除术切口 22.股骨颈手术切口 23.肾切除术 24.椎板切除术 25.二期褥疮 26.截肢术 先进PVC材料制成，美观大方、重量轻、耐磨耐腐蚀； |
| 7 | 外科清创缝合模型 | 1 |  | 功能特点： 可进行切开、缝合、拆线外科基本技能的练习。 附底座。 |
| 8 | 皮肤缝合操作模块 | 1 |  | 功能特点： 可进行切开、缝合、拆线外科基本技能的练习。 产品第一层为皮肤层，厚度为2MM；第二层为脂肪层，厚度为8MM；第三层为肌肉层，厚度为10MM，切开可进行练习肌肉缝合和皮肤缝合。 |
| 9 | 皮脂腺囊肿切除操作模块 | 1 |  | 皮脂腺囊肿切除术练习模块主要应用于外科局部小手术的操作训练，该产品是初学者提高外科基本操作技术的最佳练习途径，是临床外科手术缝合术操作训练最常用的教具之一。 功能特点： 用于皮脂腺囊肿切除术练习； 尺寸：自然大小； 材质：PVC材料； |
| 10 | 脂肪瘤切除操作模块 | 1 |  | 脂肪瘤为皮下肿块，可进行脂肪瘤切除术。脂肪瘤切除术练习模块, 主要应用于外科局部小手术的操作训练。该产品是初学者提高外科基本操作技术的最佳练习途径，是临床外科手术缝合术操作训练最常用的教具之一。 功能特点： 提供脂肪瘤切除术练习模块 主要应用于外科局部小手术的操作训练 尺寸：自然大小 材质：PVC材料 |
| 11 | 皮肤模块夹 | 1 |  | 功能特点： 可与皮肤缝合、各种病变、皮肤局部浸润麻醉等模块使用。 采用高分子材料制成，环保，具有真实的组织张力。 可稳定模块，防止其滑动。 可反复使用。 |
| 12 | 肠管吻合操作模型（20mm） | 1 |  | 功能特点： 直径30MM。 近似真实的双层肠管模块，是学习、练习肠吻合术技巧的理想选择。 模拟有浆膜层和粘膜层的肠管，适合演练各种肠吻合术。 |
| 13 | 肠管吻合操作模型(30mm) | 1 |  | 功能特点： 直径20MM。 近似真实的双层肠管模块，是学习、练习肠吻合术技巧的理想选择。 模拟有浆膜层和粘膜层的肠管，适合演练各种肠吻合术。 |
| 14 | 表面血管结扎止血操作模型 | 1 |  | 功能特点： 该产品具有皮肤和皮下组织，分层清晰，组织张力和弹性真实，可进行外科皮肤切开、血管分离、打结、结扎、止血、剪线、缝合、拆线等外科操作训练。每款模型有粗、细血管，可反复进行多次分离、结扎、止血练习。模块废弃后可更换。该模型是初学者提高外科缝合技术基本操作的最佳练习途径。模型由PVC塑胶材料，经模具浇模工艺制成，具有形象逼真、操作真实和经久耐用等特点。 |
| 15 | 大隐静脉通液操作模型 | 1 |  | 产品特点： 模型为成年男性双下肢，体表标志明显 采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 左腿设有冠脉造影术后疤痕 双腿可外旋转，将手术视野扩到最佳状态，满足体位要求 可反复进行练习 皮肤可更换 |
| 16 | 胸腔闭式引流穿刺模型 | 1 |  | 功能特点： 可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。 右侧胸廓有两个视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构。 左侧胸廓可进行气胸穿刺减压及液胸插管引流练习。 胸部引流液颜色，容积及粘度可自行调节。 |
| 妇科技能模型 |  |  |  |  |
| 17 | 后穹窿穿刺模型 | 1 |  | 它由外皮、固定腹腔脏器、子宫、子宫直肠凹血囊、阴道、直肠水囊、支架组成。外皮套在整个模型的外部，固定腹腔脏器的装置用于将各功能脏器固定在它们各自的位置上。子宫直肠陷凹水囊、直肠水囊、子宫、阴道四个部分镶嵌在固定腹腔脏器装置内。支架用于托起整个模型，保持模型臀部抬高，便于操作。子宫直肠凹血囊，直肠水囊是一个囊性结构，其上连接了两根引流管，用于往内注入液体。 功能特点： 本仿真模型采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实。 于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽黄色液体，为操作失败。 操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 |
| 18 | 透明刮宫操作模型 | 1 |  | 本模型是为临床实习过程学习人工流产刮宫技术而设计，它可以让初学者学习妇产科相关的解剖知识，练习扩宫、刮宫、导尿等相关操作，有助于教师在课堂上示教讲解使用。 功能特点： 透明的外壳、结实、美观、可以观察到盆腔内部结构，操作时可观察操作步骤是否正确。 阴道弹性良好，可以使用窥阴器，子宫材料柔软富有弹性，外形逼 真。 外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确。 内部解剖结构逼真：子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管。 透明的子宫可见妊娠6-7周左右的妊娠囊。 尿道可以进行导尿操作、女性膀胱冲洗。 宫颈口可插入扩宫器、刮匙。 带有底托，可使子宫固定在正确位置。 透明刮宫演示模型前倾位、水平位、后倾位。 配有刮宫用的残物。 |
| 19 | 模拟分娩模型 | 1 |  | 1、分娩模拟套装作为模拟人的功能组件,安装在模拟人腹部。导师只需几分钟便可以安装并了随时随地的培训。 ★2、可控制模拟真实的产后出血。教师可控制模拟不同情况的出血量（最高达1.5升的出血量），并按学生表现轻松操作和改变子宫情况 (从失去张力到完全收缩等其他情况)。 ★3、逼真的产后大出血控制训练，分娩模拟人可以绑在模拟人身上, 导师可以根据教学进度手动控制如下功能： 1）胎心音 2）胎盘娩出（全部或者部分） 3）婴儿在产道的体位 4）子宫紧张度 4、产后出血控制及沟通训练， 1）分娩模拟器的独特功能，出血量及速度调节； 2）可以训练学员的沟通能力和控制产后出血，后者是产妇生产过程中死亡的最常见原因. 5、高仿真度的模拟新生婴儿. 1）分娩模拟器支持新生儿标准复苏练习。 2）注入温水后, 它有着真实新生婴儿的大小,模样,重量, 感觉及触觉。 ★4、投标现场需要提供产品演示。 |
| 护理技能模型 |  |  |  |  |
| 20 | 正常大小口腔护理操作模型 | 1 |  | 功能特点： 模型造型逼真，为真实大小的口腔、解剖结构精确，包括腭、牙冠、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌头。 |
| 21 | 穿戴式臀部肌内注射操作模型 | 1 |  | 功能特点： 该模型设计简单明了，半边臀部区域内有注射部位区分虚线标志、注射模块组成。注射模块可以注射液体、方便取出、捏干液体，是学员实习的理想产品。 |
| 22 | 皮内注射外套 | 1 |  | 功能特点： 手臂共提供八个部位进行皮试练习，其中四个部位有不同等级红色皮丘。 如果液体注射正确，皮肤上就会出现一个皮丘，抽出液体后这个皮丘就会消失。 每个位置可以进行几百次注射练习。 |
| 23 | 中心静脉穿刺置管操作模型 | 1 |  | 1、该模型须为成年人上半身，体表标志明显，包括：胸骨切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨 2、须采用高分子材质，环保无污染，仿真度高 3、须满足取仰卧头低位，头偏向对侧 4、须具有颈内静脉、颈外静脉、锁骨下静脉、上腔静脉、颈动脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉 5、可触及颈动脉搏动 6、选须满足穿刺进针落空感明显，正确穿刺可抽出模拟血液，可进行输液、输血、采血等操作 7、可反复进行练习 8、须满足皮肤和血管可更换 |
| 24 | 成人动脉穿刺操作模型 | 1 |  | 1、可触及桡动脉搏动； 2、有电动循环系统，模拟动静脉血液循环。 3、可以根据教学情况调整收缩压、舒张压级脉搏频率数值； 4、界面选择脉搏心率键，模拟整体情况设定动脉搏动的频率； 5、界面选择脉搏强度键，模拟整体情况设定动脉搏动的强度； 6、正确穿刺后有明显的落空感和喷射干； 7、有模拟血液喷出；可练习动脉血气分析。 |
| 25 | 高仿真静脉注射操作手臂模型 | 1 |  | 1、带有血液循环模拟装置，采用液晶屏显示； 2、内置模拟血液； 3、可设置不同的血管压力，可模拟不同的回血速度； 4、可进行注射、输液、抽血训练； 5、扎止血带位置正确与否有电子监测，可完整考核整个静脉输液流程； 6、血管、皮肤及内置模拟血液均可更换； |
| 26 | 多功能护理模拟人 | 1 |  | 模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转 褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段，第一期：淤血红润期；第二期：炎症浸润期；第三期：浅度溃疡期；第四期：坏死溃疡期。同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等 洗头、洗脸 眼耳清洗、滴药 口腔护理、假牙护理 口鼻气管插管 气管切开护理 吸痰法 氧气吸入法 口鼻饲法 洗胃法 胸腔解剖重要器官结构 手臂静脉穿刺、注射、输液（血） 三角肌皮下注射 股外侧肌注射 胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺 灌肠法 女性导尿术 男性导尿术 女性膀胱冲洗 男性膀胱冲洗 造瘘引流术 臀部肌肉注射 腹腔解剖重要器官结构 整理护理：擦浴、穿换衣裤 |

教学操作模型技术参数