内镜食道静脉瘤套扎器参数

规格：适用内窥镜外径9-10.5mm，单发。

组成部分：产品由0形环和主体装置组成。主体装置包括内筒、滑行筒、外筒、内视镜装着部、密封圈、软管、接头组成。0形环被固定在托盘中、0形环材料为聚异戊二烯。

使用原理：动作原理是用于内窥镜的食道、胃静脉瘤的套扎手术时所用的器具。装于内窥镜的前端，用空气的驱动作用令0形环脱离而进行套扎。

年用量：20