可吸收血管封合医用胶技术参数

| 申购科室 | 产品名称 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 神经外科 | 可吸收血管封合医用胶 | 10套 | 投标时提供样品 |

1.结构及组成：本产品由粉剂、溶液（溶液 A、溶液 B）和配套工具组成，其中粉剂的成分为改性聚乙二醇（PEG-SG、PEG-SH）；溶液A为酸性稀释液；溶液B为聚乙烯亚胺（PEI）的碱性缓冲溶液；配套工具包括注射器架、混液连接配件、推板、混液喷头、注射针、注射器。本产品经辐射灭菌，一次性使用。

- 2.作用：用于血管重建时，通过机械封闭方式辅助止血。封合血管的专用耗材。

3.规格型号：2mL及以上。