可吸收硬脑膜封合医用胶技术参数

| 申购科室 | 产品名称 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 神经外科 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 10套 | 投标时提供样品 |

- 1.结构及组成：由粉剂、溶液（溶液A、溶液B）和配套工具组成，其中粉剂的成分为分子量为20000左右的四臂聚乙二醇-N-羟基丁二酰亚胺-戊二酸酯（4-arm-PEG-SG)、染色剂亮蓝85和抗氧化剂二丁基羟基甲苯（BHT)；溶液A为酸性磷酸盐缓冲溶液；溶液B为含三赖氨酸（Tri-lys)和聚乙烯亚胺（PEI)的碱性四硼酸钠缓冲溶液；配套工具包括双联注射器架、混液连接配件、混液喷头。产品为一次性使用。

- 2.作用：适用于开颅手术中，硬脑膜缝合部位的辅助封合，防止脑脊液渗漏。

3.规格型号：2ml及以上。